ANÁLISES REALIZADAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA ETA-DISTRITO DE ÁGUA LIMPA

|  | NOVEMBRO/2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANÁLISES |  | QUANTIDADE DE AMOSTRAS |  |  |  |  | Valor de referência |
|  | PERIODO | Exigida | Analisada | nº de amostras que atendem a legislação | nº de amostras fora do padrão | Portaria 2472 |  |
| TURBIDEZ | 01/11/2025 a 30/11/2025 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 UT |  |
| COR | 01/11/2025 a 30/11/2025 | 5 | 4 | 4 | 0 | 15 UC |  |
| PH | 01/11/2025 a 30/11/2025 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 A 9 |  |
| Cloro residual | 01/11/2025 a 30/11/2025 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0,2 a 5 mg/L |  |
| COL.TOTAIS | 01/11/2025 a 30/11/2025 | 5 | 4 | 4 | 0 | <1 |  |
| COL. TERMOTOLERANTES | 01/11/2025 a 30/11/2025 | 5 | 4 | 4 | 0 | <1 |  |