ANÁLISES REALIZADAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA ETA- SEDE

|  | JANEIRO/2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANÁLISES |  | QUANTIDADE DE AMOSTRAS |  |  |  | Valor de referência |
|  | PERIODO | Exigida | Analisada | Valor médio | nº de amostras fora do padrão | Portaria 2472 |
| TURBIDEZ | 01/01/2026 A 31/01/2026 | 5 | 5 | 3,62 | 0 | 5 UT |
| COR | 01/01/2026 A 31/01/2026 | 5 | 5 | 10,66 | 0 | 15 UC |
| PH | 01/01/2026 A 31/01/2026 | 5 | 5 | 7,01 | 0 | 6 A 9 |
| Cloro residual | 01/01/2026 A 31/01/2026 | 5 | 5 | 0,39 | 0 | 0,2 a 5 mg/L |
| COL.TOTAIS | 01/01/2026 A 31/01/2026 | 5 | 5 | <1 | 0 | <1 |
| COL. TERMOTOLERANTES | 01/01/2026 A 31/01/2026 | 5 | 5 | <1 | 0 | <1 |